13.  Оборудование для газовой сварки

Уровень I

1. Допускается ли установка переносных ацетиленовых генераторов в наклонном положении и на одной тележке с кислородном баллоном:

а) допускается

б) не допускается

2. Можно ли применять манометры для измерения избыточного давления газа:

а) можно

б) нельзя

3. Разрешается ли перевозить кислородные баллоны вместе с баллонами горючих газов:

а) разрешается

б) разрешается в отдельных случаях

в) разрешается во всех случаях

г) запрещается

4. Неисправности при эксплуатации редукторов:

а) воспламенение

б) замерзание

в) утечка газа

г) все выше перечисленное

Уровень II

5. Верно ли выражение:

Все ацетиленовые генераторы состоят из следующих основных частей: газообразователя, газосборника, предохранительного затвора, автоматического регулятора

а) верно

б) не верно

6. Аппарат, служащий для получения ацетилена путем разложения карбида кальция водой называется:

а) ацетиленовым редуктором

б) ацетиленовым генераторам

г) ацетиленовым затвором

7. Причинами взрыва ацетиленовых баллонов могут быть:

а) резкие толчки

б) резкие удары

г) сильный нагрев

д) все выше перечисленное

8. Продолжите выражение:

Замерзший редуктор отогревать открытым огнём:

а) разрешается

б) запрещается

Уровень III

9. Сварочная горелка является основным инструментом сварщика при:

а) газовой сварке

б) газовой пайке

в) газовой наплавке

г) газовом нагреве

д) газовой сварке, пайке, наплавке и нагреве

10. В генераторе, какой системы разложение карбида кальция осуществляется при подаче его определенного количества в воду, находящуюся в реакционном пространстве:

а) системы ВВ

б) системы ВК

в) системы КВ

11. Профилактические осмотры генераторов проводят каждые:

а) девять месяцев

б) шесть месяцев

в) три месяца

г) два месяца

12.  Какая окраска принята для водяных предохранительных затворов:

а) белая

б) красная

в) голубая

г) зеленая

Уровень IV

13. Запорный вентиль – это:

а) устройство, служащее для наполнения баллонов газом

б) устройство, служащее для наполнения баллонов газом, подачи газа в горелку

в) устройство, служащее для наполнения баллонов газом, подачи газа в горелку или резак

г) устройство, служащее для наполнения баллонов газом, подачи газа в резак

14. Редукторы применяются для:

а) повышения давления

б) понижения давления

г) повышения и понижения давления

15. В каких горелках подача горючего газа в смесительную камеру осуществляется за счёт подсоса его струей кислорода, вытекающего с большой скоростью из отверстия сопла:

а) инжекторных

б) безинжекторных

16. Причинами взрыва кислородных баллонов могут быть:

а) попадание на вентиль жира или масла

б) падение или удар

в) появление искры при большом отборе газа

г) сильный нагрев баллона

д) все выше перечисленное

Уровень V

17.  Вентили для ацетиленовых баллонов рассчитаны на рабочее давление:

а) 2,5 МПа

б) 2,6 МПа

в) 2,7 МПа

г) 2,8 МПа

д) 2,9 МПа

18. В обязанности сварщика входит выполнение текущего ремонта:

а) устранение наружных загрязнений на мундштуках и наконечниках горелки

б) прочистку выходных клапанов

в) регулировку формы пламени калибровкой выходных каналов мундштука

г) устранение неплотностей в соединениях без разборки ствола горелки и наконечников

д) все выше перечисленное

19. При подготовке к работе с горелками необходимо соблюдать следующие требования:

а) осмотреть горелку

б) проверить герметичность резьбовых соединений

в) проверить герметичность сальников вентилей

г)  перекрыть вентиль горючего газа

д) перекрыть кислородный вентиль

е) проверить наличие подсоса во входном ацетиленовом ниппеле при пуске кислорода

ж) прочистить внутренний канал мундштука шестигранной иглой

20. Найдите ошибку:

В зависимости от вида газа баллоны окрашивают снаружи в определенный цвет, а также соответствующей краской пишут название газа:

а) кислородный баллон окрашивают в зеленый цвет, а надпись делают черной краской

б) ацетиленовый баллон окрашивают в белый цвет, а надпись делают черной краской

в) пропановый баллон окрашивают в красный цвет, а надпись делают белой краской

г) бутановый баллон окрашивают в желтый цвет, а надпись делают черной краской

д) кислородный баллон окрашивают в голубой цвет, а надпись делают черной краской